## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【江阳区星光路4号大~
|  |  | 江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程 | [7 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  | 883714.24元
(大写): |  |  |  | 捌拾捌万叁仟柒佰壹拾肆元贰角肆分
招 标 人: | [7 empty] | 造价咨询人:
| (单位盖章) | [7 empty] | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | [6 empty] | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) | [7 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) | [8 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程项目计价总说明(表-01)招标清单编制说明【江阳区星~
总 说 明
工程名称：江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程
1.工程概况 建设规模：本项目为江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程。 2.工程招标和专业工程发包范围按施工图所示内容 3.工程量清单编制依据： 3.1泸州市江阳区星光路4号大楼外墙现场踏勘。 3.2 国家或省级、行业建设主管部门颁布的计价定额和办法； 3.3 建设工程设计文件及相关资料； 3.4 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 3.5 工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照泸州市材料市场价； 3.6 其他的相关资料： （1）现行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》2013版； （2）2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》； （3）《泸州市工程造价信息》2026年第1期(2026年3月份)泸州市信息价； （4）人工费调整幅度按川建价发〔2025〕41号文执行； （5）川建造价发〔2020〕315号文； （6）川建行规(2024)15号四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知。安全文明施工费按2020定额规定一般计税法不含总价措施税前工程造价*基本费率x2足额计取，规费按“规费费率计取表”中Ⅰ档费率计算。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，工程质量要求合格，材料品种、规格、型号必须符合设计、业主要求的材质要求； 4.2 施工时必须按经批准的施工组织设计(包括专项施工组织设计)，符合施工规范及验收标准； 4.3 施工中应注意采取相应的防噪措施、防扬尘措施，保护过往车辆、行人等安全措施等，上述费用均包含在投标报价中，中标后不作任何调整； 4.4 本项目混凝土采用预拌商品混凝土、砂浆采用湿拌砂浆。 5.其他需要说明的问题：工程量清单的工程量是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）相应章次编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的各条款相对应结合起来理解和解释；措施项目清单中招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行自主报价，招标人未列的措施项目投标人可自行增加，若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，包干使用；中标后不得调整。该项目场地受限，投标人进场后综合考虑弃土方堆场等场地因素，一并纳入投标报价，进场后不再另行计取。 5.1 所有土石方开挖、回填、外运、弃土工程的土石比例综合考虑，在施工中无论施工方案、挖土方式、挖土深度、土质情况、余方弃置运距及弃土场费用发生怎样的变化,结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价； 5.2 本工程砼为商品砼、砂浆采用预拌砂浆（清单相关项目中没有描述的或者描述与此条矛盾的，以此条说明为准），商品砼的综合单价中包括制作、运输及各种外加剂费用等；无论商品砼的运距远近，结算时综合单价不作调整； 5.3 措施项目清单中的大型机械设备进出场及安拆的投标综合单价应包含施工过程中所需要使用的所有大型机械设备进出场及安拆的费用，投标人应根据施工情况及企业自身条件进行自主投标报价，中标后不再另计，结算时其工程量及综合单价不得调整

## E.1 建设项目招标控制价汇总表(表-02)【江阳区星光路4~
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
| 江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程 | 863714.24 |  | 29010.91 | 24738.75
| 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | 20000.00 | - | - | -
合 计 |  | 883714.24 |  | 29010.91 | 24738.75

## E.2 单项工程招标控制价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程\江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程 | 863714.24 |  | 29010.91 | 24738.75
合 计 |  | 863714.24 |  | 29010.91 | 24738.75

## E.3 单位工程招标控制价汇总表(表-04)【江阳区星光路4~
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程\江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程【江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 637491.70
| 拆除工程 | 156655.19
| 绿化 | 5166.50
| 基层修补及抗裂处理 | 274856.25
| 真石漆 | 135847.20
| 隔断 | 13755.00
| 单价措施项目 | 51211.56
2 | 总价措施项目 | 30681.69 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 29010.91 | -
3 | 其他项目 | 97217.34 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 66817.34 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 | 30400.00 | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 24738.75 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 790129.48 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 71111.65 | -
8 | 附加税 | 2473.11 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 863714.24

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【江阳区星光路~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程\江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程【江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
拆除工程
1 | 011608002001 | 墙砖铲除 | 1.拆除部位：墙面 2.拆除层种类：涂料 3.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m2 | 1605 | 14.60 | 23433.00
2 | 011605002001 | 拆除墙面涂料 | 1.拆除部位：原保护层 2.拆除层种类：墙砖 3.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m2 | 1605 | 23.56 | 37813.80
3 | 030701003001 | 壁挂分体式空调拆除安装 | 1.壁挂分体式空调拆除安装 2.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | 台 | 36 | 325.09 | 11703.24
4 | 011611005001 | 雨棚构件拆除 | 1.雨棚构件拆除 2.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 220 | 11.45 | 2519.00
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 2.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m2 | 119.16 | 28.37 | 3380.57
6 | 030411004001 | 线路整理、打捆、穿管 | 1.线路整理、打捆、穿管 2.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 400 | 1.36 | 544.00
7 | 011612001001 | 空调冷凝水管道拆除 | 1.空调冷凝水管道拆除 2.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 120 | 7.98 | 957.60
8 | 011612001002 | 雨水管道拆除 | 1.雨水管道拆除 2.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 120 | 13.95 | 1674.00
9 | 031001006001 | 恢复雨水管道 DN100 | 1.安装部位：室外 2.介质：雨水 3.材质、规格： PVC-U DN100 实壁管 4.连接形式：承插粘接 5.包含打洞、留洞以及修复，管件安装，各种管件综合考虑，不作调整 6.压力试验及吹洗设计要求：盛水试验、通球试验、冲洗满足规范要求 7.穿墙打洞，制作、安装套管及孔洞封堵符合规范要求，管道支吊架制作、安装 8.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 120 | 58.41 | 7009.20
10 | 031001006002 | 恢复空调冷凝水 DN50 | 1.安装部位：室外 2.介质：冷凝水水 3.材质、规格： PVC-U DN50 实壁管 4.连接形式：承插粘接 5.包含打洞、留洞以及修复，管件安装，各种管件综合考虑，不作调整 6.压力试验及吹洗设计要求：盛水试验、通球试验、冲洗满足规范要求 7.穿墙打洞，制作、安装套管及孔洞封堵符合规范要求，管道支吊架制作、安装 8.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 120 | 25.12 | 3014.40
11 | 自编001 | 雨棚、装饰等被破坏重新恢复 | 1.雨棚、装饰等被破坏重新恢复 2.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00
12 | 010103001001 | 人工转运建渣 | 1.人工转运建渣 2.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m3 | 281 | 18.63 | 5235.03
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余方弃置 2.运距：投标人自行考虑 3.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m3 | 281 | 25.35 | 7123.35
14 | 040103002001 | 弃置补偿费 | 1.弃渣补偿费：8元/m3 2.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 281 | 8.00 | 2248.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 156655.19
绿化
15 | 050102002001 | 栽植春羽 高度80cm 冠幅100cm | 1.苗木种类： 2.苗木规格： 3.栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥等的费用包含在综合单价中 4.养护期：一年 5.种植要求及苗木质量要求：符合设计及规范要求 6.管理养护不限于施肥、杀菌等 7.其他：投标人综合考虑在投标报价中 8.满足设计及相关规范要求 | 株 | 50 | 67.62 | 3381.00
16 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | 1.砍挖灌木丛及根 2.外运距离：投标人自行考虑 | m2 | 50 | 8.15 | 407.50
17 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿化用地整理 2.找平找坡要求 符合设计要求 3.弃渣运距-投标人自行考虑 | m2 | 200 | 6.89 | 1378.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5166.50
基层修补及抗裂处理
18 | 011204003001 | 块料墙面清洗 | 1.外墙砖清洗 2.部位：具体详设计 | m2 | 1605 | 10.21 | 16387.05
19 | 011001003001 | 5mm厚抗裂砂浆墙面 | 1.6mm厚抗裂砂浆墙面 2.耐碱玻纤网格布（标准） | m2 | 1605 | 62.97 | 101066.85
20 | 010903002001 | 1.5mm墙面聚合物水泥防水涂料 | 1.5mm墙面聚合物水泥防水涂料 | m2 | 1605 | 54.41 | 87328.05
21 | 011201001001 | 15mm厚外墙面防水砂浆抹灰 | 1.外墙面防水砂浆抹灰 2.砂浆配合比：湿拌抹灰砂浆 M15 3.面层厚度：15mm厚 4.参防水液 | m2 | 1605 | 25.47 | 40879.35
22 | 011406003001 | 外墙满刮腻子 | 1.满刮柔性耐水腻子 2.成品耐水腻子 3.两遍 | m2 | 1605 | 18.19 | 29194.95
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 274856.25
真石漆
23 | 011406001001 | 外墙抹灰天然彩砂真石漆 | 1、刷外墙面真石漆，颜色详立面 2、满刮柔性耐水腻子两遍（另计） | m2 | 1605 | 84.64 | 135847.20
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 135847.20
隔断
24 | 011210003001 | 断桥铝合金固定玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格：5030铝矩管/玻璃隔断 2.窗洞尺寸：综合 3.玻璃品种：厚度：10mm钢化单玻/磨砂 4.颜色（灰色），样式需满足设计及业主要求，综合考虑 5.性能要求：隔热性、气密性、水密性、保温性、抗风压性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 6.五金材料：执手、传动杆、滑撑、锁扣、插销、插销座、窗缝填塞等综合考虑，达到消防验收标准，五金件品质满足设计及现行技术、质量验收规范要求 7.深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，结算不再计取任何费用 8.材料满足环保要求，无异味 9.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 25 | 550.20 | 13755.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 13755.00
合 计 | [6 empty] | 586280.14

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【江阳区星光路~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程\江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程【江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
专业措施项目
1 | 011701002 | 外脚手架 | 1．搭设方式：综合考虑,满足设计及规范要求 2．搭设高度：详设计图纸 3．脚手架材质：综合考虑 | m2 | 2016 | 22.86 | 46085.76
2 | 011701001 | 底层脚手架防护 | 1．搭设方式：综合考虑,满足设计及规范要求 2．搭设高度：详设计图纸 3．脚手架材质：综合考虑 | m2 | 220 | 15.54 | 3418.80
3 | 011701008 | 外装饰吊篮 | 1．搭设方式：综合考虑,满足设计及规范要求 2．搭设高度：详设计图纸 | m2 | 300 | 5.69 | 1707.00
|  | 小计 |  |  |  |  | 51211.56
合 计 | [6 empty] | 51211.56

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【江阳区星光路4号~
总价措施项目清单计价表
工程名称：江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程\江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程【江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 29010.91
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22 | 1670.79
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64 | 4860.47
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66 | 12606.83
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3 | 9872.82
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 683.50
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  | 303.78
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 531.61
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  | 151.89
合 计 |  |  |  |  | 30681.69 | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【江阳区星光路4号~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程\江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程【江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 66817.34 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 30400.00 |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 97217.34 |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【江阳区星光路4号大楼~
暂列金额明细表
工程名称：江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程\江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程【江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 66817.34
合 计 |  |  | 66817.34 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【江阳区星光路4号大~
规费、税金项目计价表
工程名称：江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程\江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程【江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 264868.84 | 9.34 | 24738.75
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 790129.48 | 9 | 71111.65
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 790129.48 | 0.313 | 2473.11
合计 |  |  |  |  | 98323.51

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【江阳~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程\江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程【江阳区星光路4号大楼外墙维修排危工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 610.38 |  | 6.78
2 | 水 | m3 | 89.471 |  | 3.79
3 | 其他材料费 | 元 | 3745.938 |  | 1.00
4 | 白水泥 | kg | 802.5 |  | 0.74
5 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | 4397.7 |  | 13.50
6 | 抗裂砂浆 | kg | 11235 |  | 1.50
7 | 耐碱玻纤网格布（标准） | m2 | 2166.75 |  | 2.50
8 | 真石漆 | kg | 4975.5 |  | 10.00
9 | 水性封闭底漆 | kg | 421.313 |  | 14.00
10 | 罩面漆 | kg | 842.626 |  | 21.00
11 | 双面胶纸带 | m2 | 140.438 |  | 16.60
12 | 汽油(机械) | L | 291.929 |  | 8.50
13 | 塑料膨胀锚栓 φ8 | 套 | 7222.5 |  | 0.25
14 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 33.063 |  | 430.00
15 | 防水粉(液) | kg | 1065.399 |  | 4.50
16 | 成品腻子粉 耐水型（N） | kg | 3210 |  | 3.00
17 | 脚手架钢材 | kg | 878.963 |  | 3.69
18 | 锯材 综合 | m3 | 1.503 |  | 2100.00
19 | 氧气 | m3 | 5.72 |  | 6.00
20 | 乙炔气 | m3 | 0.044 |  | 8.80
21 | 塑料排水管 DN100 | m | 119.28 |  | 24.00
22 | 室内塑料雨水管粘接管件 DN100 | 个 | 49.92 |  | 16.00
23 | 塑料管 DN50 | m | 122.4 |  | 7.00
24 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN50 | 个 | 54.24 |  | 4.50
25 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 191.5 |  | 0.24
26 | 断桥铝合金固定玻璃隔断 | m2 | 23.163 |  | 550.00
27 | 肥料 | kg | 1.188 |  | 1.80
28 | 杀虫剂 | kg | 0.081 |  | 8.30
29 | 春羽 高度80cm 冠幅100cm | 株 | 50 |  | 45.00